Приложение

к постановлению Администрации города Вологды

от 01.08.2023 № 1258

«Таблица 3

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов

и график реализации плановых мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Процент выполнения по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство, модернизация и (или) реконструкция в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новых сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство водопровода D- 110 мм L- 11,5 м D- 63 мм L- 12,7 м для подключения жилого дома по ул. Комсомольской, 11 и строительство водопровода D- 63 мм L- 40,5 м для подключения 19- квартирного жилого дома по ул. Комсомольской, 7 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Строительство водопровода D- 100 мм L- 7 м для подключения детского сада на 320 мест по ул. Псковской |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Строительство водопровода D- 110 мм L- 72 м для подключения детского сада по ул. Доронинской |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Строительство сетей водопровода D- 110 мм L- 79 м для подключения 5- этажного жилого дома в п. Майский |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Строительство сетей водопровода D- 110 мм L- 91 м для подключения жилого дома по ул. Горького |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Строительство сетей водопровода D- 110 мм L- 147 м от водопровода по Набережной 6-й Армии до стены жилого дома по ул. Машиностроительной, 4А |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Строительство сетей водопровода D- 110 мм L- 24 м для подключения 9-квартирного жилого дома по ул. Горького, 23 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Строительство сетей водопровода D- 160 мм L- 24 м от ул. Московской по внутриквартальному проезду для подключения жилого дома по Новому переулку |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Строительство сетей водопровода D- 63 мм L- 55,1 м от внутриквартального проезда до стены жилого дома по Новому переулку |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Строительство сетей водопровода D- 110 мм L- 27 м для подключения 70-квартирного 3-9-этажного жилого дома по ул. Козленской, 128 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Строительство сетей водопровода D- 110 мм L- 16 м для подключения жилого дома по ул. Лаврова |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Строительство сетей водопровода D- 110 мм L- 45 м для подключения многоквартирного жилого дома по проспекту Победы, 48 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Строительство сетей водопровода D- 63 мм L- 64 м для подключения 18-квартирного жилого дома по ул. Западной в д. Емельяново |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Строительство внутриплощадочных сетей водопровода D- 110 мм L- 155,1 м для подключения социальных жилых домов по ул. Мелиораторов |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Строительство сетей водопровода D- 110 мм L- 27 м для подключения многоэтажного жилого дома по ул. Гагарина, 25 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Строительство сетей водопровода D- 63 мм L- 14 м для подключения жилого дома по ул. Бурмагиных, 14 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Строительство сетей водопровода D- 110 мм L- 167 м для подключения реконструируемого комплекса зданий, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Пригородная, 14 для строительства 150-квартирного жилого дома |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Строительство водопровода D- 100 мм L- 27 м для подключения 12-квартирного жилого дома по ул. Добролюбова, 16 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 | Строительство водопровода D- 110 мм L- 104 м для подключения жилого дома по ул. Московской |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 | Строительство сетей водопровода D- 110 мм L- 21 м для подключения 8-этажного жилого дома по ул. Сухонской, 5 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21 | Строительство сетей водопровода D- 110 мм L- 5 м для подключения жилого дома по ул. Образцова, 49 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22 | Строительство сетей водопровода D- 110 мм L- 5 м для подключения жилого дома по ул. Образцова, 52 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23 | Строительство сетей водопровода D- 110 мм L- 5 м для подключения жилого дома по ул. Образцова, 47 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.24 | Строительство сетей водопровода D- 110 мм L- 5 м для подключения жилого дома по ул. Образцова, 43 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.25 | Строительство сетей водопровода D- 110 мм L- 5 м для подключения жилого дома по ул. Образцова, 50 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.26 | Строительство сетей водопровода D- 110 мм L- 5 м для подключения жилого дома по ул. Образцова |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.27 | Строительство сетей водопровода D- 63 мм L- 18 м для подключения жилого дома по ул. Народной |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.28 | Строительство сетей водопровода D- 110 мм L- 116 м для подключения жилого дома по ул. Бурмагиных |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.29 | Строительство сетей водопровода D- 160 мм L- 93 м для подключения 5-этажного жилого дома в п. Майский |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.30 | Строительство водопровода D- 160 мм L- 58 м для подключения 9-этажного жилого дома по ул. Фрязиновской |  | 82% | 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.31 | Строительство водопровода D- 110 мм L- 136 м объекта «Выполнение работ по строительству «под ключ» жилого дома по ул. Мира в с. Молочное города Вологды для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.32 | Строительство сетей водопровода D- 225 мм L- 139,6 м для подключения жилого комплекса по ул. Ярославской |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.33 | Строительство сетей водопровода D- 63 мм L- 31 м для подключения 3-этажного многоквартирного жилого дома с мансардой по ул. Заречная, 11 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.34 | Строительство водопровода D- 110 мм, L- 92 м для подключения 9-этажного 32-квартирного жилого дома по ул. Шекснинской |  |  |  |  |  | 55% | 45% |  |  |  |  |
| 1.1.35 | Строительство сетей водопровод D- 110 мм L- 40 м для подключения 3-этажного административного здания по ул. Машиностроительной, 29 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 1.1.36 | Строительство сетей водопровода D- 200 мм L- 83 м для подключения жилого дома № 3 по генплану в мкр. Южный |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.37 | Строительство участка водовода D- 600 мм L- 76 м по ул. Московской |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.38 | Строительство сетей водопровода D- 200 мм L- 214 м для подключения многоквартирного жилого дома по ул. Варенцовой |  |  |  |  |  |  |  | 93% | 7% |  |  |
| 1.1.39 | Строительство сетей водопровода D- 110 мм L- 37,003 м для подключения объекта: «Строительство централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в д. Марфино Майского сельского поселения» |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.40 | Строительство сетей водопровода D- 110 мм L- 20 п.м. для подключения объекта: «Жилой комплекс по ул. Молодежной в г. Вологде. Корпуса 1, 2, 3, 4» |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 1.1.41 | Строительство сетей водопровода D- 110 мм L- 110 п.м. для подключения объекта: «Жилой дом по Набережной 6-й Армии, 153 в г. Вологде (трехквартирный)» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% | 98% |  |
| 1.1.42 | Строительство сетей водоснабжения 2D- 110 мм L- 55 п.м. для подключения многоквартирного жилого дома по ул. Пугачева |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 1.1.43 | Строительство сетей водопровода D- 160 мм, L- 93,4 п.м. для подключения многоквартирного жилого дома № 4 по ул. Радужной |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 1.1.44 | Строительство сетей водопровода D- 110 мм L-16,2 п.м. для подключения многоквартирного жилого дома по ул. Сосновая, д. 6/8 в п. Кувшиново Вологодского района к сетям водоснабжения |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 1.1.45 | Строительство сетей водопровода D- 110 мм L-29 м для подключения многоквартирного жилого дома по ул. Ленинградской |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 1.1.46 | Строительство сетей водопровода D- 200 мм L-152,4 п.м. для подключения жилого комплекса по ул. Ленинградской в г. Вологде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 1.1.47 | Строительство сетей водопровода D- 160 мм L- 13,9 п.м. для подключения жилого комплекса «Осановские зори» в г. Вологде корпуса А, Б, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 1.1.48 | Строительство сетей водопровода D- 160 мм L- 13,2 м для подключения объекта «Школа на 1000 мест по ул. Возрождения в городе Вологде» |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 1.1.49 | Строительство сетей водопровода D- 160 мм L- 12,2 м D- 110 мм L- 8,5 м для подключения жилого дома № 1 по генплану по ул. Новгородской в г. Вологде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 1.1.50 | Строительство сетей водопровода D- 110 мм L- 59,3 мдля подключения объекта: «Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Архангельской в г. Вологде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 1.1.51 | Строительство сетей водопровода D- 110 мм L- 16,2 м для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом (Корпус № 1, № 2) по ул. Карла Маркса/ул. Заречная в г. Вологде.» на земельном участке с кадастровым № 35:24:0305005:62, 35:24:0305005:456 (ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 1.1.52 | Строительство сетей водопровода D- 100 мм L- 18 м для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом по ул. Ударников в г. Вологде» на земельном участке с кадастровым № 35:24:0201002:171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% |
| 1.1.53 | Строительство сетей водопровода D- 100 м L- 31 м для подключения объекта «Объект автомобильного транспорта по ул. Мудрова в г. Вологде» на земельном участке с кадастровым № 35:24:0303003:130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 1.1.54 | Строительство сетей водопровода D- 225 мм L-350 м для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым № 35:24:0402008:4239» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 1.2 | Мероприятия по увеличению пропускной способности существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Реконструкция водовода на ОСВ от насосной станции (старой) от колодца ВК-64 до колодца ВК-116, ул. Александра Клубова, 54 D- 1000 мм L- 170 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 1.2.2 | Реконструкция водовода D- 600 мм L- 1150 м по Пролетарской от ул. Завражской до жилого дома по ул. Пролетарской, 73 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Реконструкция водовода по ул. Щетинина от ул. Преображенского до ул. Панкратова D- 1000 мм L- 390 м |  |  |  |  |  |  | 33% |  |  | 67% |  |
| 1.2.4 | Реконструкция водовода D- 600 мм по ул. Щетинина от ул. Ленинградской до ул. Солодунова на D- 400 мм L- 335 м |  |  |  | 62% |  | 38% |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Реконструкция водовода по ул. Чехова от жилого дома №1 по ул. Чехова до ул. Предтеченской D- 600 мм L- 1550 м |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 1.2.6 | Реконструкция насосной станции «Больничный комплекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 1.2.7 | Реконструкция водовода D- 500 мм L- 223 м по ул. Возрождения |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Реконструкция водовода D- 560 мм L- 327 м по ул. Бурмагиных |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Реконструкция водовода D- 700 мм вдоль Архангельской линии от ул. Александра Клубова до ВК-1109 (до перехода через ж/д пути в районе КНС-3 по ул. Ударников) D- 600 мм L- 530 м |  |  |  |  | 28% | 72% |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Строительство кольцевого водопровода D- 300 мм L- 510 м от жилого дома по ул. Строителей, 12 до жилого дома по ул. Мелиораторов, 40 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Реконструкция водовода на ОСВ от насосной станции в город, ул. Александра Клубова, 54 D- 600 мм L- 370 м | 13% |  |  |  | 56% | 31% |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Реконструкция сетей водопровода D- 110 мм, L- 172 м для подключения по III Турундаевскому переулку |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 | Реконструкция участка водовода D- 600 мм L- 210 м по ул. Петина от ответвления на Тепличный комбинат до ответвления на КНС-13 |  |  |  |  | 22% | 78% |  |  |  |  |  |
| 1.2.14 | Реконструкция водовода D- 800 мм L- 7 м на ОСВ от смесителей до отстойников блока 63 тыс.куб. м |  | 95% | 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 | Реконструкция водовода по ул. Прокатова D- 630 мм L- 340 м |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 1.2.16 | Замена участка водовода D- 500 мм L- 430 м по ул. Некрасова от р. Вологда до ул. Чернышевского |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 1.2.17 | Реконструкция водопровода D- 150 мм L- 445 м по ул. Октябрьской от ул. Пролетарской до ул. Ленинградской |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 1.2.18 | Реконструкция водовода D- 630 мм L- 510 м по ул. Ветошкина, Левичева от ул. Яшина до дома по ул. Герцена, 116 |  |  |  |  |  |  |  | 98% | 2% |  |  |
| 1.2.19 | Реконструкция водопровода по ул. Гоголя от здания по ул. Гоголя, 90 до ул. Добролюбова D- 225 мм L- 195 м |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 1.2.20 | Реконструкция водовода D-630 мм L- 510 м по ул. Гоголя от ул. Комсомольской до ул. Самойло |  |  |  |  |  |  |  | 97% | 3% |  |  |
| 1.2.21 | Реконструкция водопровода D- 110 мм L- 220 п.м. по Застроечному переулку |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% | 97% |  |
| 1.2.22 | Реконструкция водопровода D- 300 мм L- 890 п.м. по ул. Новгородской, Трактористов от ПНС-18 до застройки в районе ул. Шараповская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 1.2.23 | Реконструкция водопровода по ул. Дальней от ул. Саммера до ул. Доронинской D- 400 мм L- 425 м |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 1.2.24 | Реконструкция водопровода D- 400 мм L- 355 м по ул. Новгородской, 31-39 (от ВК-5725 до ВК-6136) |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 1.2.25 | Реконструкция водовода D- 630 мм L- 185 м по ул. Гончарной от д. 41 до ул. Панкратова |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 1.2.26 | Реконструкция водопровода по ул. Гончарной от ул. Народной до ул. Гагарина D- 160 мм L- 240 м |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 1.2.27 | Реконструкция водопровода по ул. Западной от ул. Народной до ул. Преображенского D- 160 мм L- 135м |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 1.2.28 | Реконструкция водопровода D- 225 мм L- 470 м по ул. Лермонтова от ул. Ленина до ул. Галкинской |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 1.2.29 | Реконструкция водопровода D- 630 мм по Белозерскому шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 1.2.30 | Реконструкция водопровода D- 500 мм L- 1190 м по ул. Некрасова от ул. Чернышевского до ул. Гиляровского |  |  |  |  |  | 0,7% |  |  | 90,6% | 8,7% |  |
| 1.2.31 | Реконструкция водопровода D- 200 мм L- 130 п.м. по ул. Южакова (участок сети D- 110 мм L- 130 п.м. по Кольцевому переулку |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 1.2.32 | Выполнение мероприятий по подготовке сетей водоснабжения для технологического присоединения к централизованной системе водоснабжения объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  | 18% | 37% | 45% |
| 1.2.33 | Реконструкция водопровода D- 225 мм L- 665 п.м. по ул. Пригородной — Беляева — Дзержинского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15% |
| 1.2.34 | Реконструкция водовода D- 600 мм по ул. Щетинина от ул. Панкратова до ул. Гагарина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7% | 93% |
| 1.2.35 | Реконструкция водопровода D- 160 мм L- 210 п.м. по ул. Рабочей от ул. Герцена до ул. Козленской для осуществления возможности подключения к сетям водопровода объектов по ул. Рабочей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11% | 89% |
| 1.2.36 | Реконструкция водопровода D- 160 мм L- 655 м по ул. Турундаевской от ул. Промышленной до здания по ул. Турундаевская, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52% | 48% |
| 1.2.37 | Реконструкция водопровода D- 630 мм L- 390 м по ул. Щетинина от ул. Ленинградской до ул. Солодунова |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67% | 33% |
| 1.2.38 | Реконструкция водопровода D- 150 мм L- 520 м по ул. Щетинина от ул. Ильюшина до Западного пер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% | 95% |
| 1.2.39 | Реконструкция водопровода D- 400 мм L- 162 м по ул. Элеваторной, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 1.2.40 | Реконструкция водопровода D- 300 мм L- 555 м по ул. Турундаевской от водовода D- 500 мм до ул. Промышленной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 1.2.41 | Реконструкция водопровода D- 200 мм L- 330 м по ул. Беляева от ул. Конева до ул. Пригородной (от ВК-6900 до ВК-7133) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 2 | Строительство и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство новых сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство водопровода D- 225 мм L- 1280 м по ул. Промышленной |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Строительство водопровода D- 110 мм по ул. Тепенькинской с установкой водоразборной колонки |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Строительство водопровода D- 110 мм L- 98 м по ул. Мира в с. Молочное |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Строительство ввода водопровода D- 50 мм L- 55,2 м к зданию по ул. Чернышевского, 58 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Прокладка участка водопровода D- 110 мм L- 134 м по Новому переулку для кольцевания существующих сетей |  |  |  |  |  | 69% | 31% |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Строительство водопровода D- 63 мм, L- 40,4 п.м. по ул. Чернышевского, 35, 37 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Строительство водопровода D- 160 мм L- 260 м от ул. Коммунистической до ул. Короткой |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 2.1.8 | Строительство водопровода D- 630 мм L- 33 м по Пошехонскому шоссе, 27 (перемычка) |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 2.1.9 | Строительство водопровода 2D-160 мм L- 122 м по ул. Народной |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 2.1.10 | Строительство участка водопроводной сети с целью переключения д. Емельяново к централизованной системе водоснабжения г. Вологды |  |  |  |  |  |  |  |  | 90% | 10% |  |
| 2.1.11 | Строительство водовода D- 630 мм L- 650 м по ул. Северной от ул. Карла Маркса до ул. Прокатова |  |  |  |  |  | 1% | 99% |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Строительство водопровода D- 160 мм L- 470 м от ул. Подлесной до ул. Верещагина в с .Молочное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 2.1.13 | Строительство сетей водопровода D- 110 мм L- 80 м по ул.Береговая,15, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.2 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Реконструкция участка водовода D- 700 мм L- 430 м вдоль ул. Завражской от ВК-9688 до камеры К27-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.2.1.2 | Переключение жилых домов по адресам: Московское шоссе, д. 10 и д. 12 к централизованной системе водоснабжения г. Вологды |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 2.2.1.3 | Переключение водоснабжения жилого дома по ул. Мира, 96, зданий по ул. Мира, 92А и Мира, 94 к водопроводу по ул. Мира (ПНС с обор.) |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.4 | Реконструкция водопровода D- 110 мм L- 28,2 м и D- 63 мм L- 4,8 м к комплексу административных зданий по ул. Зосимовская, 49 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.5 | Реконструкция участка водопровода D- 1200 мм в районе железнодорожного переезда на ул. Клубова |  |  |  |  |  | 33,9% | 65,9% |  | 0,2% |  |  |
| 2.2.1.6 | Переключение водоснабжения жилых домов по ул. Элеваторная, 21-23 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 2.2.1.7 | Вынос магистральных сетей водопровода D- 600 мм и D-700 мм по ул. Мохова за границы земельного участка с кадастровым № 35:24:0201001:1143 в связи с намеченным строительством объектов пожарной охраны |  |  |  |  |  |  |  |  | 35% | 65% |  |
| 2.2.1.8 | Выполнение мероприятий по переключению застройки по ул. Осаново к централизованной системе водоснабжения г. Вологды |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.2.2 | Модернизация или реконструкция существующих объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | Реконструкция ПНС-35 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.2 | Реконструкция ПНС-55 |  |  |  |  |  | 4% |  | 20% | 76% |  |  |
| 2.2.2.3 | Реконструкция ПНС-57 |  |  |  |  |  | 4% | 96% |  |  |  |  |
| 2.2.2.4 | Реконструкция ПНС-5 |  |  |  |  |  | 23% |  | 77% |  |  |  |
| 2.2.2.5 | Реконструкция ПНС-11 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 2.2.2.6 | Реконструкция ПНС-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 2.2.2.7 | Реконструкция ПНС-23 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 2.2.2.8 | Реконструкция ПНС-27 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.9 | Реконструкция ПНС-36 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.10 | Реконструкция ПНС-43 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 2.2.2.11 | Реконструкция ПНС-44 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 2.2.2.12 | Реконструкция ПНС-21 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.13 | Реконструкция ПНС-61 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.14 | Техническое перевооружение оборудования водоподготовки на ОСВ, ул. Александра Клубова |  |  |  | 20% | 20% | 13% |  |  |  | 19% | 28% |
| 2.2.2.15 | Установка частотного привода на старую насосную станцию II подъема (насос № 6) |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.16 | Приобретение частотного преобразователя для насоса № 2 мощностью 90 кВт н/с II подъема ОСВ и системы управления |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.17 | Установка насоса для обеспечения водоснабжения застройки в д. Марфино |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.18 | Проектирование для подключения к системе электроснабжения камеры АВВ по адресу Окружное шоссе- ул. Ленинградская |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.19 | Реконструкция ПНС-33 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 2.2.2.20 | Реконструкция водопроводной насосной станции по адресу: г. Вологда, Площадь Бабушкина, 4 |  |  |  |  |  |  | 11% | 3% |  |  | 86% |
| 2.2.2.21 | Реконструкция ПНС-28 |  |  |  |  |  |  |  | 67% | 33% |  |  |
| 2.2.2.22 | Реконструкция системы водоснабжения Южных районов г. Вологды Вологодской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 2.2.2.23 | Реконструкция ПНС-4, Конева, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 2.2.2.24 | Строительство ПНС на ул. Архангельской (ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 2.2.2.25 | Строительство ПНС на ул. Осаново (ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 2.2.2.26 | Реконструкция ПНС-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 2.2.3 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1 | Hеконструкция реагентного хозяйства (интенсификация процессов флокуляции) |  |  | 4% |  |  | 2% | 2% | 90% | 1% | 1% |  |
| 2.2.3.2 | Реализация проекта по переносу вводов вторичного и промежуточного хлорирования на блоке 30 и 63 тыс. м. куб. |  |  |  |  |  |  | 33% | 67% |  |  |  |
| 2.2.3.3 | Реконструкция фильтра № 14 блока 63 тыс. м. куб./сут | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.4 | Реконструкция фильтра №15 блока 63 тыс. м. куб./сут |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.5 | Реконструкция ВОС г. Вологды с увеличением производительности до 175 тыс.м. куб./сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0005% |
| 3 | Прочие направления использования средств амортизационного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение оборудования |  |  |  | 0,3% | 0,2% | 3,5% | 9,9% | 10,1% | 16,5% | 10,7% | 48,8% |
| 3.2 | Приобретение спецтехники |  |  |  |  |  | 21,5% | 10,2% | 15,5% | 24,6% | 28,2% |  |
| II | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новых сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство канализации D- 150 мм L- 25 м для подключения 9-квартирного жилого дома по ул. Горького, 23 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Строительство канализации D- 150 мм L- 6 м для подключения детского сада на 320 мест по ул. Псковской |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Строительство канализации D- 160 мм L- 47,2 м для подключения детского дошкольного учреждения по ул. Сергея Преминина в мкр. Можайский |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Строительство канализации D- 200 мм L- 273 м для подключения жилых домов по ул. Мелиораторов |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Строительство канализации D- 160 мм L- 63 м для подключения детского сада по ул. Фрязиновской |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Строительство канализации D- 150 мм L- 34 м для подключения детского сада по ул. Доронинской |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Строительство сетей канализации D- 200 мм L- 91,5 м для подключения 5 этажных жилых домов в п. Майский |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Строительство сетей канализации D- 200 мм L- 229 м для подключения жилого дома по ул. Горького |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Строительство канализации D- 150 мм L-82 м от существующей дворовой канализации до выпусков из жилого дома по ул. Машиностроительной, 4А |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Строительство сетей канализации D- 160 мм L- 6 м в границах земельного участка жилого дома по Новому переулку |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Строительство сетей канализации D- 150 мм L- 12 м для подключения жилого дома по ул. Лаврова |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Строительство сетей канализации D- 150 мм L- 49 м для подключения многоквартирного жилого дома по проспекту Победы, 48 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Строительство канализации D- 160 мм L- 101 м для подключения 18-ти квартирного дома по ул. Западной в д. Емельяново |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Строительство внутриплощадочных сетей канализации D-200 мм L- 344 м для подключения социальных жилых домов по ул. Мелиораторов |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Строительство сетей канализации D- 200 мм L- 72 м для подключения многоэтажного жилого дома по ул. Гагарина, 25 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Строительство сетей канализации D- 300 мм L- 83 м для подключения 3-этажного жилого дома № 1 по ГП по Детскому переулку, 7А |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Строительство сетей канализации D- 150 мм L- 14 м для подключения жилого дома по ул. Бурмагиных, 14 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Строительство канализации D- 200 мм L- 75 м для подключения 9-этажного жилого дома по ул. Фрязиновской |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 | Строительство сетей канализации D- 160 мм L- 15 м для подключения 3-этажного многоквартирного жилого дома с мансардой по ул. Заречная,11 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 | Строительство сетей канализации D- 150 мм L- 19 м для подключения жилого дома по ул. Народной |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21 | Строительство сетей канализации D- 150 мм L- 28 м для подключения 8-этажного жилого дома по ул. Сухонской, 5 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22 | Строительство сетей канализации D- 500 мм L- 297 м для подключения 5 этажных жилых домов в п. Майский |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23 | Строительство канализации D- 150 мм L- 28 м для подключения жилого дома по ул. Московской |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.24 | Строительство сетей канализации D- 250 мм L-131 м для подключения жилого комплекса по ул. Ярославской |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.25 | Строительство канализации (вынос) D- 200 мм L- 37 м по ул. Добролюбова, 62 для подключения многоквартирного жилого дома по ул. Добролюбова, 62 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.26 | Строительство сетей канализации D- 150 мм, L-67 м для подключения объекта «Выполнение работ по строительству «под ключ» жилого дома по ул. Мира в с. Молочное г. Вологды для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.27 | Строительство сетей канализации D- 200 мм L- 40 м для подключения 5-этажного 50-квартирного жилого дома по ул. Сухонской |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.28 | Строительство сетей канализации D- 160 мм L- 44 м для подключения реконструируемого комплекса зданий, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Пригородная,14 для строительства 150-квартирного жилого дома |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.29 | Строительство сетей канализации D- 200 мм L- 179 м для подключения реконструируемого комплекса зданий, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Пригородная,14 для строительства 150-квартирного жилого дома |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.30 | Строительство сетей канализации D- 630 мм L- 141 м для подключения жилого дома № 2 по ул. Залинейной по ГП в мкр. «Белозерский» |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.31 | Строительство сетей канализации D- 300 мм L- 30 м от уличной канализации D- 300 мм по ул. Московской до канализационного коллектора по ул. Московской |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.32 | Строительство канализации D- 150 мм L- 43 м, D- 160 мм L- 27 м для подключения 9-этажного 32-квартирного жилого дома по ул. Шекснинской |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.33 | Строительство сетей канализации D- 110 мм L- 31,027 м для подключения объекта: «Строительство централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в д. Марфино Майского сельского поселения» |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.34 | Строительство сетей канализации D- 200 мм L- 102,9 п.м. для подключения объекта: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенным магазином по ул. Молодежной в г. Вологде» |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 1.1.35 | Строительство сетей канализации D- 160 мм L- 15 п.м. для подключения объекта: «Жилой дом по Набережной 6 Армии, 153 в г. Вологде (трехквартирный)» |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% | 80% |  |
| 1.1.36 | Строительство сетей водоотведения D- 200 мм L- 76 п.м. для подключения многоквартирного жилого дома по ул. Пугачева |  |  |  |  |  |  | 90% | 10% |  |  |  |
| 1.1.37 | Строительство сетей канализации D- 225 мм, L- 79 п.м. для подключения многоквартирного жилого дома № 4 по ул. Радужной |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 1.1.38 | Строительство сетей канализации D- 150 мм L- 124,1 п.м. и D-200 мм L- 72,5 п.м. для подключения многоквартирного жилого дома по ул. Сосновая, д. 6/8 в п. Кувшиново Вологодского района к сетям водоотведения |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 1.1.39 | Строительство сетей канализации D- 250 мм L- 7 м для подключения объекта: «Привязка экономически эффективной проектной документации повторного использования для строительства детского сада (с бассейном) на 420 мест по ул. Народной г. Вологды» к сетям водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 1.1.40 | Строительство сетей канализации D- 200 мм L- 4,4 п.м, D-250 мм L- 65,2 п.м для подключения жилого комплекса по ул. Ленинградской в г. Вологде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1% | 99% |
| 1.1.41 | Строительство сетей канализации D- 200 мм L- 180,6 п.м. для подключения жилого комплекса «Осановские зори» в г. Вологде, Корпуса А, Б, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 1.1.42 | Строительство сетей канализации D- 250 мм L- 158,5 м для подключения объекта «Школа на 1000 мест по ул. Возрождения в городе Вологде» |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 1.1.43 | Строительство сетей канализации D- 160 мм L- 60 м для подключения жилого дома № 1 по генплану по ул. Новгородской в г. Вологде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 1.1.44 | Строительство сетей канализации D- 160 мм L- 49,6 м для подключения объекта: «Строительство отдельного поста с центром управления комплексной системой безопасности и административным блоком для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров и Главного управления МЧС России по Вологодской области, г. Вологда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4% | 96% |
| 1.1.45 | Строительство сетей канализации D- 200 мм L- 117,3 м для подключения объекта: «Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Архангельской в городе Вологде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 1.1.46 | Строительство сетей канализации D- 160 мм L- 81,6 м для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом (Корпус №1, №2) по ул. Карла Маркса/ул. Заречная в г. Вологде.» на земельном участке с кадастровым № 35:24:0305005:62, 35:24:0305005:456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 1.1.47 | Строительство сетей канализации D- 200 мм L- 35,6 м для подключения жилого комплекса «Новгородский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 1.1.48 | Строительство сетей канализации D- 200 мм L- 445 м для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым № 35:24:0402008:4239» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 1.1.49 | Строительство сетей канализации D- 200 мм L- 66 м для подключения объекта «Многоквартирный жилой дом № 78 А по ул. Кирова в городе Вологде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 1.2 | Мероприятия по увеличению пропускной способности сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Реконструкция ГНС-2 |  |  |  |  |  | 47% |  |  |  | 2% | 51% |
| 1.2.2 | Реконструкция КНС-10 |  |  |  |  |  |  |  | 2% | 2% | 41% | 55% |
| 1.2.3 | Реконструкция напорных линий от ГНС-2 по Советскому пр., 120 А до приемной камеры на ОСК по ул. Промышленной, 1, 2D- 1000 мм L- 4000 м | 30,3% | 13,5% | 36% |  |  |  |  |  |  |  | 20,2% |
| 1.2.4 | Реконструкция самотечного коллектора по ул. Московской от ул. Молодежной до коллектора по ул. Маршала Конева D- 1000 мм L- 1180 м |  |  |  |  |  |  |  | 85% |  | 15% |  |
| 1.2.5 | Реконструкция участка канализации с. Молочное от ул. Комсомольской до ул. Советская- Панкратова D- 500 мм L- 770 м (1 этап) |  |  |  |  |  |  |  | 3,5% |  | 0,9% | 95,6% |
| 1.2.6 | Реконструкция КНС-18, п. Григорьевское |  |  |  |  | 79% | 19% | 2% |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Реконструкция канализации D- 500 мм L- 271 п.м. по ул. Возрождения |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Перекладка сетей канализации по Ботаническому переулку, 3 D- 160 мм L- 46 п.м. |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 1.2.9 | Реконструкция канализации D- 200 мм L- 220 п.м. по ул. Горького |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 1.2.10 | Реконструкция канализации D- 315 мм L- 195 п.м. вблизи ул. Беляева |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39% | 61% |
| 1.2.11 | Реконструкция самотечного левобережного коллектора D- 500 мм L- 1330 м по ул. Горького от ул. Добролюбова до дома №113 по ул. Горького |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 1.2.12 | Реконструкция канализационного коллектора D- 700 мм по ул. Октябрьской от ул. Мохова до ул. Воровского |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 1.2.13 | Реконструкция коллектора по ул. Можайского от локомотивного депо до коллектора №14 по ул. Конева |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 1.2.14 | Реконструкция канализационного коллектора D- 500 мм по ул. Благовещенской от ул. Мохова до ул. Ленинградской |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 1.2.15 | Реконструкция канализации D- 300 мм в районе Топливного переулка и ул. Можайского |  |  |  |  |  |  |  | 86% | 14% |  |  |
| 1.2.16 | Реконструкция напорной канализации D- 600 мм от КНС-1 на участке вдоль ул. Ветошкина |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 1.2.17 | Реконструкция напорной канализации D- 315 мм по ул. Сергея Преминина от Пошехонского шоссе до коллектора d=800 мм в районе жилого дома №14 по ул. Сергея Преминина |  |  |  |  |  |  |  | 96% | 4% |  |  |
| 1.2.18 | Реконструкция канализации D- 200 мм L- 440 п.м. по ул. Образцова |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19% | 81% |
| 1.2.19 | Реконструкция канализации D- 300 мм L- 75 п.м. в районе ул. Псковской и Пошехонского шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 1.2.20 | Реконструкция участка канализации D- 300 мм L- 180 м по ул. Левичева от ул. Ветошкина до ул. Герцена (от КК-4283 до КК-3859) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% | 98% |  |
| 1.2.21 | Реконструкция канализации D- 300 мм L- 255 м по ул. Студенческой, Комсомольской (Набережной) в районе корпуса по ул. Шмидта, 2 от КК-21978 до КК-21958 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% | 98% |  |
| 1.2.22 | Реконструкция коллектора D- 500 мм L- 410 м по ул. Галкинской от пл. Бабушкина до ул. Чехова с заменой участков притоков |  |  |  |  |  |  |  |  | 79% | 21% |  |
| 1.2.23 | Реконструкция коллектора D- 500 мм L- 225 м по ул. Галкинской от ул. Герцена до ул. Козленской с заменой участков притоков |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 1.2.24 | Реконструкция канализации по ул. Лермонтова от зданий по ул. Ленина, 1, 2; ул. Лермонтова, 15 с подключением в коллектор по Пречистенской набережной D- 200 мм L- 260 м |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 1.2.25 | Замена участка канализации D- 200 мм по ул. Воровского от дома №23 до коллектора D- 500 мм по ул. Благовещенской (L- 216 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 1.2.26 | Замена участка канализации D- 250 мм по ул. Воровского от дома №37 до коллектора D- 500 мм по ул. Благовещенской (L- 83 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 1.2.27 | Реконструкция канализации D- 300 мм L- 130 м от домов по ул. Ленинградской, 77-а, 79-а до коллектора по ул. Ленинградской |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% | 0,4% | 96,6% |
| 1.2.28 | Реконструкция канализации D- 300 мм L- 685 м.п по ул. Машиностроительной |  |  |  |  |  |  |  |  | 1% | 1% | 98% |
| 1.2.29 | Реконструкция канализационного коллектора D- 600 мм вдоль ул. Железнодорожной (ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 1.2.30 | Реконструкция участка коллектора D- 800 мм L- 53 м в районе жилого дома по ул. Сергея Преминина, 14 от КК-116151 до КК-116152 (навивка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 1.2.31 | Реконструкция участка коллектора D- 1000 мм L- 20 м на пересечении ул. Сергея Преминина и ул. Молодежной от КК-9951 до КК-26857 (навивка) с ремонтом и футеровкой камеры КК-26857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 1.2.32 | Реконструкция самотечного коллектора от п. Майский до КНС-18 D- 600 мм L- 1940 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67% | 33% |
| 1.2.33 | Реконструкция участка канализации D- 800 м L- 26 м от КК-116354 до КК-116151 вблизи дома по ул. Сергея Преминина, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 1.2.34 | Реконструкция напорной канализации от КНС «Октябрьская» в с. Молочное D- 160 мм L- 270 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2 | Строительство и реконструкция объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство новых сетей водоотведения, не связанных с подключением объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство напорных линий канализации 2D- 800 мм от КНС-2 по Беляевской ветке до коллектора D- 1000 мм по ул. Молодежной L- 7900 м в г. Вологде |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Реконструкция напорной канализации D- 900 мм L- 490 м от КНС-2 по ул. Ленинградской до ул. Петина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60% | 40% |
| 2.1.3 | Строительство канализации D- 150 мм L- 166 м, D- 200 мм L- 63,4 м по ул. Колхозной |  |  |  | 58% | 42% |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Строительство сети канализации D- 250 мм L- 292 м по ул. Гоголя от ул. Варенцовой до ул. Рубцова |  |  |  | 3% | 97% |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Строительство канализации D- 160 мм L- 14,7 м от здания по ул. Чернышевского, 58 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Строительство КНС и напорной канализации для подключения малоэтажного жилого района «Покровская слобода» |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Строительство канализации по ул. Элеваторной для переключения водоотведения жилого дома по ул. Элеваторной, 47 и предприятий по ул. Элеваторной, 37, 45, 45-а, ул. Промышленной, 10, 13. Канализация от КНС до приемной камеры ул. Промышленная, 1 (1 этап) |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Строительство канализации D- 160 мм, L- 29 п.м. по ул. Чернышевского 35,37 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Строительство КНС для переключения жилых домов в д. Марфино Майского сельского поселения к централизованной системе водоотведения |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Строительство сетей канализации D- 200 мм L- 101,9 м и D- 160 мм L- 5,1 м по ул. Кирпичной |  |  |  |  |  |  | 96% | 4% |  |  |  |
| 2.1.11 | Строительство канализации для переключения зданий по адресу: ул. Ленина, 15, 17, 19 |  |  |  |  |  |  | 65% | 35% |  |  |  |
| 2.1.12 | Перекладка участка канализации жилого дома по ул. Гагарина, 2А, корпус 5 |  |  |  |  |  |  |  | 30% |  | 70% |  |
| 2.1.13 | Строительство участка напорной канализации от КНС-19 D- 160 мм L- 390 м (удлинение напорной канализации от КНС-19 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 2.1.14 | Строительство второго напорного коллектора от КНС-1 по ул. Мира (выполнение проектных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 2.2 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Реконструкция канализации D- 160 мм L- 46 м от комплекса административных зданий по ул. Зосимовская, 49 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2 | Реконструкция канализации D- 200 мм L- 147 м от дома №72 по Советскому пр. до ул. Козленской |  |  |  |  |  |  |  | 75,8% |  | 0,1% | 24,1% |
| 2.2.2 | Модернизация или реконструкция существующих объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | Реконструкция КНС-21 (проектно-сметная документация) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12% | 10% | 78% |
| 2.2.2.2 | Реконструкция КНС-12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4% |  | 96% |
| 2.2.2.3 | Реконструкция КНС-24 |  |  |  |  |  | 79% | 21% |  |  |  |  |
| 2.2.2.4 | Реконструкция КНС-5 |  |  |  |  |  |  |  | 96% |  | 4% |  |
| 2.2.2.5 | Реконструкция КНС-7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 2.2.2.6 | Реконструкция КНС-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.2.2.7 | Реконструкция КНС-25 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.8 | Реконструкция КНС-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.2.2.9 | Реконструкция КНС-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.2.2.10 | Реконструкция КНС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88% | 12% |
| 2.2.2.11 | Реконструкция КНС по ул. Псковская, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1% | 99% |
| 2.2.2.12 | Реконструкция напорной канализации от КНС «Луговая» D- 160 мм L- 390 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 2.2.3 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1 | Реконструкция песколовок, очистные сооружения канализации, ул. Промышленная |  |  |  |  |  | 94% | 6% |  |  |  |  |
| 2.2.3.2 | Автоматизация и диспетчеризация технологического процесса ОСК |  |  |  | 64% |  |  |  | 36% |  |  |  |
| 2.2.3.3 | Приобретение и монтаж скребкового механизма Finnchain в песколовки (2 шт.) |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.4 | Приобретение решеток для удаления грубых примесей |  |  |  | 4,5% |  |  |  |  | 30,3% | 65,2% |  |
| 2.3 | Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Строительство второго напорного коллектора от КНС-13 по ул. Петина до коллектора № 13 L-1286 м |  |  |  | 3% |  |  |  |  |  |  | 97% |
| 2.3.2 | Строительство напорной канализации от КНС-1 по ул. Мира до ул. Козленской D- 400 мм L- 580 м |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Строительство цеха механического обезвоживания на очистных сооружениях канализации |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Реконструкция вторичных отстойников (6 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1% | 99% |
| 2.3.5 | Замена илососа вторичного отстойника № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 2.3.6 | Замена насоса циркулирующего активного ила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 2.3.7 | Реконструкция системы отопления ОСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 3 | Прочие направления использования средств амортизационного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение оборудования |  |  |  |  |  | 5% | 7,1% | 26,1% | 5,9% | 23,4% | 32,5% |
| 3.2 | Приобретение спецтехники |  |  |  |  |  | 11,3% | 11% | 23,4% | 34% | 20,3% |  |
| III | ВОДООТВЕДЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по увеличению пропускной способности существующих сетей водоотведения поверхностных сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция сети ливневой канализации по ул. Комсомольской от ул. Некрасова до ул. Карла Маркса D- 400 мм L- 150 м |  |  |  |  |  | 2% |  | 98% |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция сети ливневой канализации по ул. Энгельса от ул. Некрасова до ул. Карла Маркса D- 400 мм L- 210 м |  |  |  |  |  | 2% |  | 87% | 11% |  |  |
| 1.3 | Реконструкция сети ливневой канализации по ул. Воровского от ул. Маяковского до Проспекта Победы D- 300 мм L- 220 м |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 1.4 | Реконструкция сетей ливневой канализации D- 200 мм L- 17,8 п.м. по ул. Молодежной |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 1.5 | Реконструкция сетей ливневой канализации D- 315 мм L-30 п.м. по ул. Молодежной |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 1.6 | Реконструкция сетей ливневой канализации D- 160 мм по Набережной 6-й Армии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1% | 99% |
| 1.7 | Реконструкция ливневой канализации D- 300 мм L- 390 м по ул. Горького от Набережной VI Армии, 59 до ул. Энгельса |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 1.8 | Реконструкция участка ливневой канализации D- 200 мм L- 100 м в районе перекрестка ул. Мохова и Октябрьской |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 1.9 | Реконструкция участка ливневой канализации D- 300 мм по ул. Возрождения от ул. Новгородской до ул. Костромской |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 1.10 | Реконструкция ливневой канализации D- 300 мм L- 380 м по ул. Ветошкина от ул. Зосимовской до ул. Предтеченской |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 1.11 | Реконструкция ливневой канализации D- 300 мм L- 350 м по ул. Ветошкина от ул. Левичева до ул. Яшина |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 1.12 | Реконструкция участка ливневой канализации D- 300 мм L- 165 м по ул. Левичева от ул. Ветошкина до ул. Герцена |  |  |  |  |  |  |  | 0,3% | 0,3% | 31,9% | 67,5% |
| 1.13 | Реконструкция ливневой канализации D- 300 мм L- 160 м в районе перекрестка улицы Воровского и пр. Победы |  |  |  |  |  |  |  | 1% | 1% | 98% |  |
| 1.14 | Реконструкция участка ливневой канализации D- 300 мм L- 215 м по ул. Воровского от ул. Октябрьской до ул. Благовещенской |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% | 35% |  |
| 1.15 | Реконструкция ливневой канализации D- 400 мм L- 900 м и D- 600 мм L- 125 м по ул. Благовещенской, малой Ленинградской от ул. Мохова до Проспекта Победы |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 1.16 | Реконструкция ливневой канализации D- 300 мм L- 620 м по ул. Можайского от локомотивного депо до Пошехонского шоссе |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 1.17 | Реконструкция ливневой канализации по ул. Ловенецкого от ул. Можайского до ул. Сергея Преминина D- 300 мм L- 470 м |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 1.18 | Реконструкция ливневой канализации D- 300 мм L-210 м по ул. Галкинской от ул. Герцена до ул. Козленской |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 1.19 | Реконструкция ливневой канализации D- 400 мм L-200 м по ул. Герцена от ул. Первомайской до ул. Пирогова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 2 | Строительство новых сетей водоотведения поверхностных сточных вод и реконструкция существующих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство ливневой канализации по ул. Рубцова от ул. Гоголя до выпуска в р. Вологда |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство ливневой канализации для отвода поверхностных сточных вод индивидуальной застройки по ул. Полярной |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Строительство ливневой канализации D- 200 мм L- 322 м по ул. Мира в с. Молочное |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Вынос сетей ливневой канализации D- 150 мм L- 27 м, D- 150 мм L- 19 м, D- 200 мм L- 118 м из-под пятна застройки домов по ул. Колхозной |  |  | 79% | 21% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Строительство участка ливневой канализации по ул. Луначарского, 2а в районе базы «Облснабсбыт» |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Строительство ливневой канализации по ул. Самойло от ул. Карла Маркса до ул. Полярной D- 300 мм L- 480 п.м. |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Реконструкция сети ливневой канализации по ул. Предтеченской от ул. Козленской до ул. Герцена |  |  |  |  |  | 50,1% | 38,4% |  | 11,5% |  |  |
| 2.8 | Строительство ливневой канализации по ул. Самойло от ул. Карла Маркса до ул. Полярной D- 300 мм L- 480 п.м. (участок от ул. Образцова до ул. Заречной D- 300 мм L- 135 п.м., участок по ул. Образцова до ул. Полярной D- 300 мм L-230 п.м.) |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 2.9 | Строительство участка ливневой канализации по ул. Пугачева от ул. Городской вал до здания по ул. Пугачева, 28 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 2.10 | Строительство участка ливневой канализации для отвода поверхностных сточных вод с территории Веденского кладбища по ул. Добролюбова |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 2.11 | Строительство системы отвода поверхностных сточных вод с территории Парка Победы |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 2.12 | Строительство участка ливневой канализации для отвода поверхностных сточных вод с территории Ковыринского парка ул. Щетинина и Гагарина |  |  |  |  |  |  |  | 44% | 56% |  |  |
| 2.13 | Строительство ливневой канализации по бульвару ул. Пирогова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Строительство ливневой канализации D- 110 мм L- 282 м и D- 300 мм L- 9,7 м по ул. Преображенского |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 2.15 | Реконструкция ливневой канализации в створе ул. Благовещенской, выпуск № 16 в р. Содему |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 2.16 | Реконструкция ливневой канализации в районе жилых домов № 22б, 22г по ул. Залинейной |  |  |  |  |  |  |  | 96% | 4% |  |  |
| 2.17 | Строительство участка ливневой канализации D- 500 мм L- 120 м по ул. Горка |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 2.18 | Реконструкция ливневой канализации по ул. Луначарского от ул. Клубова до Белозерского шоссе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.19 | Строительство системы отвода поверхностных вод от пруда во Фрязиновском парке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.20 | Переустройство сетей водоотведения поверхностных сточных вод от дома № 137 по ул. Чернышевского с выносом с территории АО «ПАТП №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 2.21 | Строительство локального очистного сооружения на выпуске поверхностных сточных вод в р. Содему № 26 (ул. Ярославская от ул. Ленинградской) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 2.22 | Строительство ливневой канализации от ул. Пролетарской по ул. Кирова до существующей ливневой канализации в районе дома по ул. Кирова, 76 D- 300 мм L- 80м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 2.23 | Реконструкция системы ливневой канализации Парка Ветеранов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |
| 3 | Прочие направления использования средств амортизационного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение спецтехники, оборудования |  |  |  |  |  | 3% | 25% | 15% | 23% | 22% | 12% |

».