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«Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Вологды
от 23 декабря 2016 года № 1589

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫХ НА УЧЕТ
В КАЧЕСТВЕ БЕСХОЗЯЙНЫХ

	№ п/п
	Адрес объекта
	
Диаметр, мм

	Длина, м
	Кадастровый номер

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Тепловая сеть от тепловой камеры УТ1 до внешней границы стены многоквартирного дома по адресу: г. Вологда, ул. Возрождения, д. 82а
	259
	116
	35:24:0403003:6017

	2.
	Тепловая сеть по адресу: г. Вологда, ул. Ананьинская, 41а (от котельной до ввода в здание ул. Ананьинская, 41а)
	89,
108
	608
	35:24:0104006:1145

	3.
	Тепловая сеть по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 70
	57
	89
	35:24:0202018:30

	4.
	Тепловая сеть от тепловой камеры  ТК-248 (2) до тепловой камеры ТК-248 (3) по ул. Костромской
	134
	219
	35:24:0000000:5081

	5.
	Тепловая сеть по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 6А (до ТК-21А)
	100
	39
	35:24:0201008:417

	6.
	Тепловая сеть от тепловой камеры ТК-37 до тепловой камеры ТК-28 по ул. Северной
	259
	194
	35:24:0303006:14829

	7.
	Тепловая сеть по адресу: г. Вологда, ул. Горького, д. 106
	69
	17
	35:24:0305007:1928


».
 
