УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации города Вологды

от 24 августа 2018 года № 999

(в редакции постановления Администрации города Вологды

от 05.02.2024 № 118)

Перечень бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

на территории городского округа города Вологды

1. Объекты централизованной системы водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Описание технических характеристик | Наличие передаточного акта | Постановка на кадастровый учет |
| Диаметр, мм | Протяженность, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Красноармейская, д. 27 | 100 | 200 | имеется |  |
| 2. | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Элеваторная -ул. Турундаевская | 100, 150, 200, 300 | 3106,9 | имеется |  |
| 3. | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Осаново | 100, 110 | 797,9 | имеется |  |
| 4. | Водопроводная сеть | г. Вологда, в границах кварталаул. Псковская - ул. Ленинградская - ул. Костромская | 63, 100, 150, 160, 200 | 2031 | имеется | 35:24:0402011:6020 |
| 5. | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 45 | 63 | 16 | имеется | 35:24:0202010:1352 |
| 6. | Водопроводная сеть | г. Вологда, наб. Пречистенская, д. 72 | 100,110,150 | 220 | имеется | 35:24:0202010:1354 |
| 7. | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. М. Поповича, д. 18 | 50 | 34 | имеется | 35:24:0000000:4846 |
| 8. | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. 4-ая Садовая | 65 | 173 | имеется | 35:24:0104012:792 |
| 9. | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. 5-ая Садовая | 65 | 103 | имеется | 35:24:0104012:791 |
| 10. | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. 6-ая Садовая | 100 | 110 | имеется | 35:24:0104012:790 |
| 11. | Водопроводная сеть | г. Вологда, наб. 6 Армии, д. 147 | 100 | 80 | имеется | 35:24:0000000:4871 |
| 12. | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Советский пр-т, д. 8 | 50,63 | 65,3 | имеется |  |
| 13. | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Возрождения, д. 82а | 100,110 | 166,7 | имеется |  |
| 14. | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Беляева, д. 21 | 110,160,225 | 454,24 | имеется |  |
| 15. | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Молодежная, д. 20б | 160 | 299 | имеется |  |
| 16. | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Завражский пер., д. 4а | 110 | 112,8 | имеется |  |
| 17. | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Пугачева, д. 28а | 100 | 85,4 | имеется |  |
| 18. | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Пугачева, д. 50 | 110,160 | 134,91 | имеется |  |
| 19. | Водопроводная сеть | г. Вологда, с. Молочное,ул. Октябрьская, д. 39 | 63 | 126 | имеется | 35:24:0601004:324 |

1. Объекты централизованных систем водоотведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Описание технических характеристик | Наличие передаточного акта | Постановка на кадастровый учет |
| Диаметр, мм | Протяженность, м |
| 1. | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Красноармейская, д. 27 | 150, 200 | 270,00 | имеется |  |
| 2. | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 15а | 200 | 137,90 | имеется |  |
| 3. | Канализационная сеть | г. Вологда, Челюскинцев, д.9, 13 | 150,200 | 76 | имеется | 35:24:0201019:2293 |
| 4. | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 45 | 150 | 67 | имеется | 35:24:0202010:1353 |
| 5. | Канализационная сеть | г. Вологда, наб. Пречистенская, д. 72 | 200 | 272 | имеется | 35:24:0202010:1355 |
| 6. | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. М. Поповича, д. 18 | 150 | 40 | имеется | 35:24:0000000:4845 |
| 7. | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Заречная, д. 8 | 150,160,200 | 161,81 | имеется |  |
| 8. | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 110 | 150 | 57,2 | имеется |  |
| 9. | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Текстильщиков, д. 19 | 150 | 79,5 | имеется |  |
| 10. | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Возрождения, д. 82а | 150,200,300 | 320,92 | имеется |  |
| 11. | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Беляева, д. 21 | 160 | 190,41 | имеется |  |
| 12. | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Молодежная, д. 20б | 250,315 | 177,15 | имеется |  |
| 13. | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Завражский пер., д. 4а | 160 | 216,14 | имеется |  |
| 14. | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Пугачева, д. 50 | 160,200 | 127,59 | имеется |  |
| 15. | Канализационная сеть | г. Вологда, с. Молочное, ул. Октябрьская, д. 39 | 100, 200 | 153 | имеется | 35:24:0601004:323 |