УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Вологды

от 24 августа 2018 года № 999

(в редакции постановления Администрации города Вологды

от 27.09.2024 № 1472)

Перечень бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

на территории городского округа города Вологды

1. Объекты централизованной системы водоснабжения

| №  п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Описание технических характеристик | | Наличие передаточного акта | Постановка на кадастровый учет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | Протяженность, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Красноармейская, д. 27 | 100 | 200 | имеется |  |
| 2 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Элеваторная - ул. Турундаевская | 100, 150, 200, 300 | 3106,9 | имеется |  |
| 3 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Осаново | 100, 110 | 777 | имеется | 35:24:0501012:5854 |
| 4 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Советский пр-т, д. 8 | 50,63 | 62 | имеется | 35:24:0202012:373 |
| 5 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Возрождения, д. 82а | 100,110 | 248 | имеется | 35:24:0403003:10517 |
| 6 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Беляева, д. 21 | 110,160,225 | 454 | имеется | 35:24:0502004:2970 |
| 7 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Молодежная, д. 20б | 160 | 298 | имеется | 35:24:0501009:8690 |
| 8 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Завражский пер., д. 4а | 110 | 112 | имеется | 35:24:0201001:2126 |
| 9 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Пугачева, д. 28а | 100 | 85 | имеется | 35:24:0000000:4882 |
| 10 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Пугачева, д. 50 | 110,160 | 136 | имеется | 35:24:0303006:13769 |
| 11 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 25г | 110 | 87,9 | имеется | 35:24:0305021:6146 |
| 12 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Окружное шоссе,  д. 22б | 110 | 127,2 | имеется | 35:24:0403003:10594 |
| 13 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Галкинская, д. 101,103 | 100,200 | 178,1 | имеется | 35:24:0000000:4905 |
| 14 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Горького, д. 106 | 108 | 7,2 | имеется |  |
| 15 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Набережная 6 Армии, д. 5 | 110 | 66,02 | имеется |  |
| 16 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Кубинская, д. 13а | 200 | 90 | имеется | 35:24:0102004:3310 |
| 17 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Февральский переулок, д. 4 | 63,110 | 115,8 | имеется |  |
| 18 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Казакова, д. 15 | 100 | 7 | имеется |  |
| 19 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Казакова, д. 10б | 100 | 12 | имеется |  |
| 20 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Болонина, д. 7а | 110,225 | 241,81 | имеется |  |
| 21 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Герцена, д. 1 | 100,160 | 294 | имеется | 35:24:0000000:4914 |
| 22 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. 4-я Садовая | 63 | 134 | имеется |  |
| 23 | Водопроводная сеть | г. Вологда, с. Молочное, ул. Парковая, д. 5а | 40,65 | 87,9 | имеется |  |
| 24 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Козленская, д. 61 | 50 | 28 | имеется |  |
| 25 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Кирпичная, д. 8а | 100,150 | 76,5 | имеется |  |
| 26 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 136 | 100 | 54,46 | имеется | 35:24:0401010:3110 |
| 27 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 144 | 100,114,150,159 | 217,7 | имеется |  |
| 28 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Чехова, д. 61а | 110 | 77,63 | имеется |  |
| 29 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Медуницинская, д. 13 | 110 | 25,66 | имеется |  |
| 30 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Гоголя, д. 37 | 100 | 38,1 | имеется |  |
| 31 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Новгородская, д. 41 | 110 | 30,25 | имеется | 35:24:0501010:5436 |
| 32 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д. 13 | 108 | 108,7 | имеется |  |
| 33 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Сергея Преминина, д. 4,6 | 110,160 | 173,59 | имеется |  |
| 34 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Республиканская, д. 5 | 63 | 16,6 | имеется |  |
| 35 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Республиканская, д. 7 | 110 | 98,5 | имеется |  |
| 36 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 65б | 63 | 3,4 | имеется |  |
| 37 | Водопроводная сеть | г. Вологда, ул. Возрождения, д. 31а | 110 | 98,48 | имеется |  |

1. Объекты централизованных систем водоотведения

| №  п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Описание технических характеристик | | Наличие передаточного акта | Постановка на кадастровый учет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | Протяженность, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Красноармейская, д. 27 | 150, 200 | 270,00 | имеется |  |
| 2 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 15а | 200 | 137,90 | имеется |  |
| 3 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Заречная, д. 8 | 150,160,200 | 160 | имеется | 35:24:0305005:1032 |
| 4 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 110 | 150 | 57 | имеется | 35:24:0303003:2965 |
| 5 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Текстильщиков, д. 19 | 150 | 117 | имеется | 35:24:0502007:2799 |
| 6 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Возрождения, д. 82а | 150,200,300 | 321 | имеется | 35:24:0403003:10518 |
| 7 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Беляева, д. 21 | 160 | 190 | имеется | 35:24:0502004:2971 |
| 8 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Молодежная, д. 20б | 250,315 | 177 | имеется | 35:24:0501009:8689 |
| 9 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Завражский пер., д. 4а | 160 | 216 | имеется | 35:24:0201001:2127 |
| 10 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Пугачева, д. 50 | 160,200 | 128 | имеется | 35:24:0303006:13767 |
| 11 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Тендрякова, д. 46а | 160 | 8,31 | имеется | 35:24:0402007:4145 |
| 12 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Фрязиновская, д. 25г | 160 | 130,9 | имеется | 35:24:0305021:6147 |
| 13 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Окружное шоссе,  д. 22б | 160 | 124,5 | имеется | 35:24:0403003:10593 |
| 14 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Галкинская, д. 101,103 | 150,200 | 108,4 | имеется | 35:24:0000000:4904 |
| 15 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Горького, д. 106 | 150 | 23,05 | имеется |  |
| 16 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Набережная 6 Армии,  д. 5 | 225 | 42,14 | имеется |  |
| 17 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Ярославская, д. 36 | 200 | 184,5 | имеется |  |
| 18 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Февральский переулок, д. 4 | 160 | 14,1 | имеется |  |
| 19 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Казакова, д. 10б | 150 | 70,45 | имеется |  |
| 20 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Болонина, д. 7а | 150 | 22,62 | имеется |  |
| 21 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Герцена, д. 1 | 300 | 162 | имеется | 35:24:0000000:4915 |
| 22 | Канализационная сеть | г. Вологда, с. Молочное, ул. Парковая, д. 5а | 150 | 23,7 | имеется |  |
| 23 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Кирова, д. 71 | 200 | 75,8 | имеется |  |
| 24 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Некрасовский переулок, д. 3 | 200 | 197,5 | имеется |  |
| 25 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Козленская, д. 61 | 150 | 44,1 | имеется |  |
| 26 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Кирпичная, д. 8а | 150 | 115,1 | имеется |  |
| 27 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 136 | 150,200 | 165,92 | имеется | 35:24:0401010:3109 |
| 28 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 144 | 200 | 218 | имеется |  |
| 29 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Некрасова д. 80 | 200 | 62 | имеется |  |
| 30 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Чехова, д. 61а | 150 | 76,22 | имеется |  |
| 31 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Малая Сибирская, д. 7а | 150 | 85,6 | имеется |  |
| 32 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Медуницинская, д. 13 | 160,200 | 106,65 | имеется |  |
| 33 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Гоголя, д. 37 | 200,250 | 151,3 | имеется |  |
| 34 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Новгородская, д. 41 | 150,160 | 128,63 | имеется | 35:24:0000000:4916 |
| 35 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Сергея Преминина, д. 4,6 | 150 | 354,6 | имеется |  |
| 36 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Республиканская, д. 5 | 160,200 | 80,5 | имеется |  |
| 37 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Республиканская, д. 7 | 160 | 104,2 | имеется |  |
| 38 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Тополевый переулок, д. 20 | 150 | 127,5 | имеется |  |
| 39 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Яшина, д. 1а | 200 | 114 | имеется | 35:24:0202041:777 |
| 40 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 65б | 150 | 9,61 | имеется | 35:24:0304003:2184 |
| 41 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Возрождения, д. 31а | 200,315 | 287,8 | имеется |  |
| 42 | Канализационная сеть | г. Вологда, ул. Ягодная, д.10 | 300 | 195,6 | имеется |  |