|  | УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации города Вологды от 09.10.2024 № 1598 |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки изменений в документацию по планировке территории земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Залинейная – «МКР Белозерский»

| № п/п | Наименование позиции | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | микрорайон Белозерский |
| 2. | Местоположение | Городской округ город Вологда, территория в районе Белозерского шоссе в городе Вологде. Ориентировочная площадь 31,5 га |
| 3. | Инициатор на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории | Администрация города Вологды ОГРН: 1033500051683 Дата регистрации: 22.06.2000 г. Адрес: 160000, Вологодская область, город Вологда, ул. Каменный мост, д. 4 e-mail: admgor@vologda-city.ru |
| 4. | Источник финансирования на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории | Местный бюджет |
| 5. | Вид изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории | Инженерно-геодезические изыскания. Составление цифрового топографического плана для обеспечения процесса проектирования картографическими и топографическими материалами в границах прилагаемой схемы: - Произвести актуализацию имеющейся в Департаменте архитектуры и градостроительства Администрации г. Вологды существующей топографической основы в М 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м. - Система координат МСК-35. - Система высот Балтийская 1977 г. - Согласовать местоположение инженерных сетей с собственниками (эксплуатирующими организациями) таких сетей. ### Инженерно-геологические изыскания. Изучение инженерно-геологических условий рассматриваемой территории с использованием материалов инженерных изысканий, размещенных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. Составление отчета (общего анализа), содержащего в том числе сведения о наличии предполагаемых опасных природных процессов и явлений, специфических грунтов на рассматриваемой территории. В случае необходимости: проведение буровых работ с подробным описанием грунтов, указанием даты бурения, уровней залегания грунтовых вод |
| 6. | Цель и задачи выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории | Получение достоверных и достаточных материалов и данных, необходимых для характеристики природных условий территории (в отношении которой планируется осуществить подготовку документации по планировке территории), факторов техногенного воздействия на окружающую среду и прогнозирования изменения природных условий, предварительной оценки инженерно-геодезических и инженерно-геологических условий для строительства индивидуальных жилых домов. Инженерно-геодезические изыскания выполняются с целью получения данных о ситуации и рельефе местности путём создания инженерно-топографического плана в качестве топографической основы для подготовки документации по планировке. Инженерно-геологические изыскания выполняются с целью получения материалов об инженерно-геологических условиях, необходимых для подготовки документации по планировке, в том числе для разработки мероприятий по инженерной защите от опасных природных процессов и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния, подготовки предложений и рекомендаций для принятия решений по организации и такой защите. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий и формирования информационных систем обеспечения градостроительной деятельности всех уровней. Получение материалов: - о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозов их изменения для обеспечения рационального и безопасного использования территории; - необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий, инженерной защиты и благоустройства; - необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления границ земельных участков |
| 7. | Виды работ в составе инженерных изысканий | Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инженерных изысканий в соответствии с действующим законодательством. При проведении инженерно-геологических изысканий выполнить не менее 5 скважин |
| 8. | Требования к точности, надёжности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях | Выполненные инженерные изыскания должны соответствовать требованиям действующего законодательства, в том числе: - СП 438.1325800.2019 «Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования»; - СП.47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения (актуализированная редакция)»; - СП 11-104-97 «Система нормативных документов в строительстве. Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; - ГОСТ 25100-2020 «Межгосударственный стандарт. Грунты. Классификация»; - СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*»; - приказ Минстроя России от 25.04.2017 г. № 739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»; - иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Вологодской области и городского округа города Вологды |
| 9. | Требования к материалам и результатам инженерных изысканий | Технические отчёты по инженерным изысканиям должны быть выполнены на бумажных носителях и в электронном виде на флеш-накопителе в рабочих форматах (dwg, doc, xls и т.д.) и формате pdf. Требования к форматам отчётных материалов и к картографическим данным на электронных носителях: - форматы векторных данных: AutoCAD (.dwg) должен поддерживаться всеми версиями AutoCAD, начиная с 2013 года. Использование других векторных форматов подлежит дополнительному согласованию с заказчиком; - форматы основной, сопроводительной, дополняющей документации: *.doc, *.xls, *.pdf |