|  | УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации города Вологды от 09.10.2024 № 1600 |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий для разработки документации 
по планировке территории, предусматривающей размещение

линейного объекта улично-дорожной сети улицы местного

значения – переулка Зимнего в городе Вологде

| № п/п | Наименование позиции | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Местоположение | Российская Федерация, Вологодская область, город Вологда, пер. Зимний |
| 2. | Вид изысканий | - Инженерно-геодезические изыскания; - Инженерно-геологические изыскания; - Инженерно-гидрометеорологические изыскания; - Инженерно-экологические изыскания |
| 3. | Инициатор на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории | Общество с ограниченной ответственностью «ВекторСтройПроект», e-mail: v-s-p@list.ru, адрес: г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 3, оф. 516, ОГРН 1143525002653. Дата регистрации: 12.02.2014 г. |
| 4. | Источник финансирования на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории | Местный бюджет |
| 5. | Вид изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории | Инженерно-геодезические изыскания. Составление цифрового топографического плана для обеспечения процесса проектирования картографическими и топографическими материалами в границах прилагаемой схемы: 1. Произвести актуализацию имеющейся в Администрации города Вологды существующей топографической основы в М 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м. 2. Система координат МСК-35. 3. Система высот Балтийская 1977 г. 4. Согласовать местоположение инженерных сетей с собственниками (эксплуатирующими организациями) таких сетей. Инженерно-геологические изыскания. Изучение инженерно-геологических условий рассматриваемой территории с использованием материалов инженерных изысканий, размещенных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. Составление отчета (общего анализа), содержащего, в том числе, сведения о наличии предполагаемых опасных природных процессов и явлений, специфических грунтов на рассматриваемой территории. В случае необходимости: проведение буровых работ с подробным описанием грунтов, указанием даты бурения, уровней залегания грунтовых вод |
| 6. | Цель и задачи выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории | Получение достоверных и достаточных материалов и данных, необходимых для характеристики природных условий территории (в отношении которой планируется осуществить подготовку документации по планировке территории), факторов техногенного воздействия на окружающую среду и прогнозирования изменения природных условий, предварительной оценки инженерно-геодезических и инженерно-геологических условий для строительства индивидуальных жилых домов. Инженерно-геодезические изыскания выполняются с целью получения данных о ситуации и рельефе местности путём создания инженерно-топографического плана в качестве топографической основы для подготовки документации по планировке. Инженерно-геологические изыскания выполняются с целью получения материалов об инженерно-геологических условиях, необходимых для подготовки документации по планировке, в том числе для разработки мероприятий по инженерной защите от опасных природных процессов и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния, подготовки предложений и рекомендаций для принятия решений по организации такой защиты. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий и формирования информационных систем обеспечения градостроительной деятельности всех уровней. Получение материалов: - о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозов их изменения для обеспечения рационального и безопасного использования территории; - необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий, инженерной защиты и благоустройства; - необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления границ земельных участков |
| 7. | Виды работ в составе инженерных изысканий | Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инженерных изысканий в соответствии с действующим законодательством |
| 8. | Требования к точности, надёжности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях | Выполненные инженерные изыскания должны соответствовать требованиям действующего законодательства, в том числе: - СП 438.1325800.2019 «Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования»; - СП.47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения (актуализированная редакция)»; - СП 11-104-97 «Система нормативных документов в строительстве. Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; - СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; - СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; - СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; - СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ». - ГОСТ 25100-2020 «Межгосударственный стандарт. Грунты. Классификация»; - СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01- 99*»; - приказ Минстроя России от 25.04.2017 г. № 739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»; - иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Вологодской области и городского округа города Вологды |
| 9. | Требования к материалам и результатам инженерных изысканий | Технические отчёты по инженерным изысканиям должны быть выполнены на бумажных носителях и в электронном виде на флеш-накопителе в рабочих форматах (dwg, doc, xls и т.д.) и формате pdf). Требования к форматам отчётных материалов и к картографическим данным на электронных носителях: - форматы векторных данных: AutoCAD (.dwg) должен поддерживаться всеми версиями AutoCAD, начиная с 2013 года. Использование других векторных форматов подлежит дополнительному согласованию с заказчиком; - форматы основной, сопроводительной, дополняющей документации: *.doc, *.xls, *.pdf |