Приложение

к постановлению Администрации города Вологды

от 28 февраля 2023 года № 255

(в редакции постановления

Администрации города Вологды

от 28.02.2025 № 251)

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов

и график реализации плановых мероприятий

Таблица 3

| № п/п | Название мероприятия | Процент выполнения по годам |  |  |  |  | Достигаемый в результате реализации мероприятия показатель надежности, качества и энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство, модернизация и (или) реконструкция в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новых сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство водопровода D -100 мм L-20 м для подключения объекта: «Административное здание по ул. Новгородской в г. Вологде» |  | 100 % |  |  |  | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.1.2 | Строительство сетей водопровода D-110 мм L-105 м для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом по Февральскому переулку» |  |  |  | 100 % |  | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.1.3 | Строительство сетей водопровода D-110 мм L-130 м для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом по ул. Псковской» |  |  | 100 % |  |  | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.1.4 | Строительство сетей водопровода D-110 мм L-175 м для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом по Старому шоссе» |  |  | 100 % |  |  | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.1.5 | Строительство сетей водопровода 2 D-110 мм Lобщ.-750 м для подключения объекта: «Жилищное строительство по ул. Чернышевского» |  |  |  |  | 100 % | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.1.6 | Строительство сетей водопровода D-110 мм L-140 м для подключения объекта: «Объект капитального строительства по ул. Саммера» |  |  |  | 100 % |  | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.1.7 | Строительство сетей водоснабжения длиной 12 метров, Д-63 мм для подключения объекта «Многоквартирный жилой дом в г. Вологде по ул. Набережной 6-й Армии, расположенный на земельном участке 35:24:0305007:1786» | 100 % |  |  |  |  | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.1.8 | Строительство сетей водопровода Д-160 мм L-250 метров для подключения объекта: «Бассейн ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» | 100 % |  |  |  |  | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.1.9 | Строительство сетей водоснабжения Д-110 мм длиной 41,1 м, Д-160 мм длиной 58,1 м для подключения объекта: «Общеобразовательная школа на 150 мест по адресу ул. Строителей, г. Вологда Вологодской области” | 100 % |  |  |  |  | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.1.10 | Строительство сетей водопровода Д-110 мм L-80 м для подключения объекта: «9-этажный 117-квартирный жилой дом по ул. Маршала Конева, 38А в г. Вологде” |  | 100 % |  |  |  | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.1.11 | строительство сетей водопровода для подключения объекта: «Вологодская областная детская клиническая больница в городе Вологда на 350 посещений в смену” 2Д-110 мм L-36 м |  | 100 % |  |  |  | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.1.12 | Строительство сетей водопровода Д-225 мм L-350 метров для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом на земельном участке с к.н. 35:24:0402008:4239” |  |  | 100 % |  |  | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.1.13 | Строительство сетей водопровода для подключения объекта: «Крытый футбольный манеж с искусственным покрытием в районе улицы Ильюшина города Вологды» 2Д-160 мм L-587,5 м |  | 100 % |  |  |  | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.2 | Мероприятия по увеличению пропускной способности существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Реконструкция водовода блока ОС 63 куб. тыс. м от реагентного хозяйства № 2 до блока № 2 D-800 мм L-331 м |  |  | 59 % | 41 % |  | Снижение ежегодного числа аварий на участке сети с 4 ед. до 0 ед. |
| 1.2.2 | Реконструкция системы подачи воды на ПНС-1 со строительством второго всасывающего трубопровода D-400 мм L-265 м по ул. Московской |  | 20 % |  | 80 % |  | Снижение ежегодного числа аварий на участке сети с 1 ед. до 0 ед. |
| 1.2.3 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению к централизованной системе водоснабжения объектов капитального строительства | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.2.4 | Реконструкция водовода по ул. Гоголя, Набережной 6 армии, ул. Прокатова от ул. Добролюбова до ул. Горького d=500, 600 мм |  | 6% | 32% | 30% | 32% | Снижение ежегодного числа аварий на участке сети с 7 ед. до 0 ед. |
| 1.2.5 | Реконструкция сетей водопровода d=100 мм (перекладка на 160 мм) l=212 м вблизи ул. Парковой в с. Молочное |  | 100% |  |  |  | Увеличение пропускной способности системы водоснабжения в связи с подключением новых абонентов |
| 1.2.6 | Реконструкция водопровода по ул. Мира от ул. С. Орлова до пр. Победы (д=150мм L=208м) c заменой вводов водопровода по ул. С. Орлова (д=50 мм L=16м) и по ул.Мира,8 (д=50 мм L=12м) |  | 100 % |  |  |  | Увеличение пропускной способности водопроводной сети |
| 1.2.7 | Реконструкция водопровода по ул. Мира от пр. Победы до ул. Благовещенской д=300 мм L=256м с заменой ответвлений и вводов |  | 100 % |  |  |  | Увеличение пропускной способности водопроводной сети |
| 1.2.8 | Реконструкция водопровода по ул. Козленской от ул. Мира до р. Содемы д=300 мм L=80м с заменой ответвлений и вводов |  | 100 % |  |  |  | Увеличение пропускной способности водопроводной сети в связи с подключением новых абонентов |
| 2 | Строительство и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство новых сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство ПНС по ул. Архангельская |  | 10% | 90% |  |  | Обеспечение требуемого напора в водопроводной сети |
| 2.1.2 | Строительство водопровода по ул. Петина от ул. Гончарной до ул. Кирпичной |  | 10% |  |  |  | Обеспечение надежности хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения |
| 2.1.3 | Строительство водопровода по ул. Республиканской от ул. Панкратова до ул. Гагарина |  | 10% |  |  |  | Обеспечение надежности хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения |
| 2.2 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Модернизация или реконструкция существующих объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Реконструкция ПНС-52 |  |  | 100 % |  |  | Снижение расхода электроэнергии на 116 тыс.кВт*ч |
| 2.2.1.2 | Реконструкция системы водоснабжения мкр. Охмыльцево с установкой ПНС-33а | 100 % |  |  |  |  | Снижение расхода электроэнергии на 116 тыс.кВт*ч |
| 2.2.1.3 | Техническое перевооружение систем хлорирования (замена вакуумного хлоропровода) |  | 100 % |  |  |  | Повышение надежности работы оборудования ОСВ |
| 2.2.1.4 | Реконструкция водопровода по ул. Панкратова от ул. Республиканской до ул. Гончарной |  | 10 % |  |  |  | Повышение надежности работы системы водоснабжения |
| 2.2.1.5 | Реконструкция водопровода по ул. Гончарной от дома №35 по ул. Гончарной до ул. Гагарина |  | 10 % |  |  |  | Повышение надежности работы системы водоснабжения |
| 2.2.1.6 | Выполнение проектных работ по разработке технологической (механической) части проекта технического перевооружение системы хлорирования воды очистных сооружений водопровода |  | 100 % |  |  |  | Повышение надежности работы оборудования ОСВ |
| 2.2.1.7 | Реконструкция водопровода по ул. Мира от ул. Благовещенской до ул. Октябрьской д=160 мм L=232м с заменой ответвлений и вводов |  | 100 % |  |  |  | Повышение надежности работы системы водоснабжения |
| 2.2.2 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | Реконструкция водопровода Д-225 мм L-625 п по ул. Пригородной — Беляева — Дзержинского (участок по ул. Пригородной от ул. Московской до ул. Беляева L=240 м) | 16% |  | 84% |  |  | Снижение количества проб питьевой воды на участке сети, не соответствующих установленным требованиям, с 15 до 0 |
| 2.2.2.2 | Реконструкция водопровода по ул. Железнодорожной от жилого дома № 56 по ул. Железнодорожная до ул. Колхозной D-300 мм L-600 м |  |  | 15 % | 85% |  | Снижение количества проб питьевой воды на участке сети, не соответствующих установленным требованиям, с 0,8 до 0 |
| 2.2.2.3 | Строительство ПНС по ул. Осаново | 8 % | 92 % |  |  |  | Обеспечение требуемого напора в водопроводной сети |
| 2.2.2.4 | Реконструкция водовода по ул. Чехова от жилого дома №1 по ул. Чехова до ул. Предтеченской D-600 мм L-1550 м |  |  | 4 % | 27 % | 69 % | Снижение количества проб питьевой воды на участке сети, не соответствующих установленным требованиям, с 1 до 0 |
| 2.3 | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Выполнение работ по реализации проекта по объекту «Плотина на реке Вологде, установка КИА (контрольно-измерительной аппаратуры)» | 41 % | 59 % |  |  |  | Обеспечение надлежащего контроля и надёжной оценки состояния сооружения |
| 3. | Прочие направления использования средств амортизационного фонда |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение техники и оборудования | 34 % | 25 % | 15 % | 15 % | 11 % | Повышение надежности оборудования системы водоснабжения, обновление парка специализированной техники |
| II | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новых сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство сетей канализации D-200 мм L-66 м для подключения объекта «Многоквартирный жилой дом № 78 А по ул. Кирова в городе Вологде» |  | 100 % |  |  |  | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.1.2 | Строительство сетей канализации D-160 мм L-135 м для подключения объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. Панкратова» |  |  |  |  | 100 % | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.1.3 | Строительство сетей канализации D-160 мм L-37 м для подключения объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. Гагарина» |  |  |  | 100 % |  | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.1.4 | Строительство сетей канализации D-160 мм L-134 м для подключения объекта «Малоэтажный многоквартирный жилой дом по ул. Панкратова» |  |  |  | 100 % |  | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.1.5 | Строительство сетей канализации D-160 мм L-300 м для подключения объекта «Многоквартирный жилой дом по Старому шоссе» |  |  | 100 % |  |  | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.1.6 | Строительство сетей канализации D-200 мм L-730 м для подключения объекта «Жилищное строительство по ул. Чернышевского» |  |  |  | 50 % | 50 % | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.1.7 | Строительство сетей канализации D-160 мм L-250 м для подключения объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. Сухонской» |  |  | 100 % |  |  | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.1.8 | Строительство сетей канализации длиной 59 метров, Д-160 мм для подключения объекта «Многоквартирный жилой дом в г. Вологде по ул. Набережной 6-й Армии, расположенный на земельном участке 35:24:0305007:1786» | 100 % |  |  |  |  | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.1.9 | Строительство сетей канализации Д-250 мм L-152 метров для подключения объекта: «Бассейн ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» | 100 % |  |  |  |  | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.1.10 | Строительство сетей канализации Д-160 мм L-50 м для подключения объекта: «Магазин г. Вологда ул. Чернышевского, 124» |  | 100 % |  |  |  | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.1.11 | Строительство сетей канализации Д-160 мм L-250 м для подключения объекта: «9-этажный 117-квартирный жилой дом по ул. Маршала Конева, 38А в г. Вологде» |  | 100 % |  |  |  | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.1.12 | Строительство сетей канализации длиной 60 метров Д-225 мм для подключения объекта «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 79» | 100 % |  |  |  |  | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.1.13 | Строительство сетей канализации длиной 103 метров Д-225 мм для подключения объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. Карла Маркса, 69 в г. Вологде» | 100 % |  |  |  |  | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.1.14 | Строительство сетей канализации длиной 95 метров Д-160 мм для подключения объекта «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 59» | 100 % |  |  |  |  | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.1.15 | Строительство сетей канализации для подключения объекта: «Вологодская областная детская клиническая больница в городе Вологда на 350 посещений в смену» Д-160 мм L-27 м |  | 100 % |  |  |  | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.1.16 | Строительство сетей канализации Д-200 мм L-445 метров для подключения объекта: «Многоквартирный жилой дом на земельном участке с к.н. 35:24:0402008:4239» |  |  | 100 % |  |  | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.1.17 | Строительство сетей канализации Д-250 мм L-60 метров для подключения объекта: «Административное здание по ул. Новгородской в г. Вологде» |  | 100 % |  |  |  | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.1.18 | Строительство сетей канализации вдоль здания 13а по ул. Ильюшина для подключения объекта: «Крытый футбольный манеж с искусственным покрытием в районе улицы Ильюшина города Вологды» Д-150 мм L-70 м |  | 100 % |  |  |  | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.2. | Мероприятия по увеличению пропускной способности существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Реконструкция КНС-1 |  |  |  | 35 % | 65 % | Увеличение производительности КНС-1 на 25%, повышение энергоэффективности оборудования |
| 1.2.2 | Реконструкция КНС-3 | 47 % | 53 % |  |  |  | Увеличение производительности КНС-1 на 30%, повышение энергоэффективности оборудования |
| 1.2.3 | Реконструкция участка канализации с. Молочное от ул. Комсомольской до ул. Советская-Панкратова D-500 мм L-770 м | 24 % | 32 % | 44 % |  |  | Снижение ежегодного числа аварий на участке сети с 2 ед. до 0 ед., увеличение пропускной способности сети на 40% |
| 1.2.4 | Реконструкция канализации D-200 мм L-180 м по ул. Можайского для осуществления возможности подключения к сетям канализации объектов по ул. Можайского |  | 100 % |  |  |  | Увеличение пропускной способности сети на 50% |
| 1.2.5 | Реконструкция напорной канализации D-600 мм L-120 м с устройством дюкера от КНС-1 по ул. Мира |  | 9 % | 91 % |  |  | Снижение ежегодного числа аварий на участке сети с 6 ед. до 0 ед. |
| 1.2.6 | Реконструкция сетей канализации D-200 мм l-71 м, D-300 мм l-266 по ул. К. Маркса от ул. К. Маркса до ул. Некрасова |  | 100 % |  |  |  | Увеличение пропускной способности канализационной сети в связи с подключением новых абонентов |
| 1.2.7 | Реконструкция сетей канализации от застройки по ул. Карла Маркса (участок D-315 мм L-12 м и участок D-200 мм L-46 м) | 100 % |  |  |  |  | Увеличение пропускной способности канализационной сети в связи с подключением новых абонентов |
| 1.2.8 | Реконструкция участка канализационного коллектора по ул. Благовещенской на пересечении с ул. Мира д=800 мм L=91м |  | 100 % |  |  |  | Увеличение пропускной способности канализационной сети в связи с подключением новых абонентов |
| 2 | Строительство и реконструкция объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство новых сетей водоотведения, не связанных с подключением объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство напорной канализации от КНС-21 в п. Ананьино в городе Вологде | 100 % |  |  |  |  | Снижение ежегодного числа аварий и засоров на участке сети с 15 ед. до 0 ед. |
| 2.1.2 | Строительство второго напорного коллектора от КНС-13 по ул. Петина |  | 100 % |  |  |  | Снижение затрат на устранение прорывов, повышение экологической безопасности и надежность работы системы водоотведения города; исключение возможности загрязнения окружающей среды |
| 2.2 | Строительство объектов систем водоотведения, не связанных с подключением объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Проектирование и строительство разгрузочной канализационной сети по ул. Вологодской и Михаила Поповича D-300мм |  |  | 19 % | 40 % | 41 % | Снижение ежегодного числа аварий и засоров на участке сети с 19 ед. до 0 ед. |
| 2.3. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 | Реконструкция канализационного коллектора D- 600 мм по ул. Ленинградской от ул. Ленинградской, 85 до КНС-2 L-1700 м |  |  |  | 100 % |  | Снижение ежегодного числа аварий и засоров на участке сети с 4 ед. до 0 ед. |
| 2.3.1.2 | Реконструкция самотечной канализации по ул. Луначарского, Рыбной D-300-600 мм L-1225м |  | 10 % | 90 % |  |  | Снижение ежегодного числа аварий и засоров на участке сети с 28 ед. до 0 ед. |
| 2.3.1.3 | Реконструкция самотечного коллектора D-900 мм L-1560 м по ул. Маршала Конева от ул. Воркутинской до ул. Герцена |  | 100 % |  |  |  | Снижение уровня износа коллектора |
| 2.3.1.4 | Реконструкция напорной канализации от КНС-2 по ул. Ленинградской до ул. Петина |  | 10 % |  |  |  | Снижение затрат на устранение прорывов на напорной канализации, повышение надежности работы системы водоотведения |
| 2.3.1.5 | Реконструкция напорной канализации от КНС-2 по ул. Ярославской от ул. Возрождения до Пошехонского шоссе |  | 10 % |  |  |  | Снижение затрат на устранение прорывов на напорной канализации, повышение надежности работы системы водоотведения |
| 2.3.1.6 | Реконструкция канализации по ул. Гагарина от ул. Республиканской до ул. Петина |  | 10 % |  |  |  | Снижение уровня износа самотечной канализации |
| 2.3.1.7 | Реконструкция канализации по ул. Мира от ул. С. Орлова до пр. Победы д=250мм L=42,4м и д=300мм L=159,6м |  | 100 % |  |  |  | Снижение уровня износа самотечной канализации |
| 2.3.1.8 | Реконструкция канализации по ул. Мира от ул. Октябрьской до ул. Благовещенской д=300 мм L=43,2м и д=500 мм L=199,4м |  | 100 % |  |  |  | Снижение уровня износа самотечной канализации |
| 2.3.1.9 | Реконструкция канализации от зданий по ул.Мира,д.4, д.6 д=200 мм L=54м |  | 100 % |  |  |  | Снижение уровня износа самотечной канализации, исключение аварийных ситуаций |
| 2.3.1.10 | Реконструкция канализации между зданиями по ул.Мира,д.3, д.5 д=300 мм L=32,6м с заменой ответвлений и вводов |  | 100 % |  |  |  | Снижение уровня износа самотечной канализации, исключение аварийных ситуаций |
| 2.3.1.11 | Реконструкция очистных сооружений канализации, расположенных по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Промышленная, д.1 |  |  | 100 % |  |  | Повышение эффективности работы очистных сооружений канализации и качества очистки сточных вод |
| 2.3.2 | Модернизация или реконструкция существующих объектов водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1 | Реконструкция КНС-16 |  |  | 100 % |  |  | Повышение уровня надежности работы оборудования |
| 2.3.2.2 | Реконструкция КНС-14 |  |  |  | 100 % |  | Повышение уровня надежности работы оборудования |
| 2.3.2.3 | Реконструкция КНС-15 |  |  |  |  | 100 % | Повышение уровня надежности работы оборудования |
| 2.3.2.4 | Реконструкция КНС-12 |  |  |  |  | 100 % | Повышение уровня надежности работы оборудования |
| 2.3.2.5 | Реконструкция КНС-21 | 100 % |  |  |  |  | Повышение уровня надежности работы оборудования |
| 2.3.2.6 | Реконструкция КНС-24 | 100 % |  |  |  |  | Повышение уровня надежности работы оборудования |
| 2.3.2.7 | Реконструкция КНС-2 |  |  |  | 100 % |  | Повышение уровня надежности работы оборудования |
| 2.3.3 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.1 | Реконструкция дренажной насосной станции | 100 % |  |  |  |  | Повышение уровня надежности работы оборудования |
| 2.3.3.2 | Реконструкция РНС-1 |  |  | 100 % |  |  | Повышение уровня надежности работы оборудования |
| 2.3.3.3 | Реконструкция КНС-6 |  |  |  | 100 % |  | Повышение уровня надежности работы оборудования |
| 2.3.3.4 | Реконструкция вторичных отстойников с заменой илососов | 50 % | 50 % |  |  |  | Повышение качества очистки сточных вод, снижение доли проб сточной воды, не соответствующих установленным нормативам |
| 2.3.3.5 | Замена высоковольтных масляных выключателей, ячеек на вакуумные |  |  |  |  | 100 % | Повышение уровня надежности работы оборудования |
| 2.3.3.6 | Замена насоса циркулирующего активного ила | 100 % |  |  |  |  | Повышение качества очистки сточных вод, снижение доли проб сточной воды, не соответствующих установленным нормативам |
| 2.3.3.7 | Реконструкция КНС-18 |  |  |  |  | 100 % | Повышение уровня надежности работы оборудования |
| 2.4 | Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Строительство второго напорного коллектора от КНС-1 по ул. Мира |  | 3 % | 97 % |  |  | Приведение работы системы канализации к I категории по надежности действия |
| 3. | Прочие направления использования средств амортизационного фонда |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение техники и оборудования | 35 % | 17 % | 7 % | 24 % | 17 % | Повышение надежности оборудования системы водоотведения, обновление парка специализированной техники |
| III | ВОДООТВЕДЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство, модернизация и (или) реконструкция в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новых сетей водоотведения поверхностных сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство сетей ливневой канализации D-250 мм L-130 м для подключения объекта «Многоэтажная жилая застройка по ул. Пугачева» |  |  | 100 % |  |  | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.1.2 | Строительство сетей ливневой канализации D-250 мм L-150 м для подключения объекта «Многоквартирный жилой дом по Набережной 6 Армии» |  |  | 100 % |  |  | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.1.3 | Строительство сетей ливневой канализации D-200 мм L-950 м для подключения объекта «Жилищное строительство по ул. Чернышевского» |  |  |  |  | 100 % | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.1.4 | Строительство сетей ливневой канализации D-250 мм L-280 м для подключения объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. Залинейной» |  |  |  | 100 % |  | Обеспечение возможности подключения новых абонентов |
| 1.2 | Мероприятия по увеличению пропускной способности существующих сетей водоснабжения поверхностных сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Реконструкция сетей ливневой канализации L-290 м D=250-315 мм с увеличением диаметра до 500 мм по ул. Восточной |  | 100 % |  |  |  | Увеличение пропускной способности сети на 60% |
| 1.2.2 | Реконструкция сетей ливневой канализации L-692 м D-200 мм с увеличением диаметра до 500 мм по ул. Архангельской |  | 8 % | 60 % | 32 % |  | Увеличение пропускной способности сети на 70% |
| 1.2.3 | Реконструкция участков ливневой канализации D-500 мм L-200 м по ул. Можайского |  |  |  |  | 100 % | Увеличение пропускной способности сети на 40% |
| 1.2.4 | Реконструкция ливневой канализации D-300 мм L-200 м по ул. Некрасова от ул. Комсомольской до ул. Чернышевского, 43 |  |  |  |  | 100 % | Увеличение пропускной способности сети на 30% |
| 1.2.5 | Реконструкция сети ливневой канализации по ул. Чернышевского от ул. Гоголя до ул. Карла Маркса D-300 мм L-730 м |  |  | 19 % | 81 % |  | Увеличение пропускной способности сети на 40% |
| 1.2.6 | Реконструкция сетей ливневой канализации D=300 мм и L=30 м для обеспечения возможности подключения объектов по ул. Чернышевского |  | 100 % |  |  |  | Увеличение пропускной способности сетей ливневой канализации в связи с подключением новых абонентов |
| 2 | Строительство новых сетей водоотведения поверхностных сточных вод, не связанных с подключением объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство ливневой канализации по ул. М. Ульяновой от пл. Революции до ул. Герцена D-300 мм L-440м |  | 10 % |  |  |  | Организация отвода поверхностных сточных вод с прилегающих территорий |
| 2.2 | Строительство сетей ливневой канализации Д-400 мм для по ул. С. Преминина | 100 % |  |  |  |  | Организация отвода поверхностных сточных вод с прилегающих территорий |
| 2.3 | Строительство ливневой канализации d 160 мм по ул. Болонина,д.3,5,7 | 100 % |  |  |  |  | Организация отвода поверхностных сточных вод с прилегающих территорий |
| 2.4 | Строительство сети ливневой канализации D=315 мм по адресу ул. Горького, 132 | 100 % |  |  |  |  | Организация отвода поверхностных сточных вод с прилегающих территорий |
| 2.5 | Строительство ливневой канализации по ул. Петина от ул. Преображенского до ул. Ленинградской |  | 10 % |  |  |  | Организация отвода поверхностных сточных вод с прилегающих территорий |
| 2.6 | Строительство сетей ливневой канализации по ул. Панкратова от ул. Республиканской до ул. Петина |  | 10 % |  |  |  | Организация отвода поверхностных сточных вод с прилегающих территорий |
| 2.7 | Строительство сетей ливневой канализации по ул. Гагарина от ул. Республиканской до ул. Петина |  | 10 % |  |  |  | Организация отвода поверхностных сточных вод с прилегающих территорий |
| 2.8 | Строительство ливневой канализации по ул. Горького от ул. Комсомольской до ул. Горького,54 (Д=500 мм L=130) |  |  | 100 % |  |  | Организация отвода поверхностных сточных вод с прилегающих территорий |
| 2.9 | Строительство участка ливневой канализации по ул. Мира для переключения зданий по ул. Мира,32-34 Д=300 мм L=40) |  | 100 % |  |  |  | Повышение надежности работы системы водоотведения поверхностных сточных вод |
| 3 | Реконструкция объектов системы водоотведения поверхностных сточных вод, не связанных с подключением объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция ливневой канализации D-400 мм L-760 м по ул. Комсомольской от ул. Некрасова до ул. Горького |  |  |  | 100 % |  | Обеспечение гарантированного режима водоотведения дождевых, талых сточных вод с прилегающих территорий |
| 3.2 | Реконструкция ливневой канализации по ул. Водников от ул. Разина до ул. Пугачева D-300 мм L-170 м |  |  |  | 8% | 92 % | Обеспечение гарантированного режима водоотведения дождевых, талых сточных вод с прилегающих территорий |
| 3.3 | Реконструкция ливневой канализации в районе перекрестка ул. Ленинградской и ул. Петина |  | 10 % |  |  |  | Исключение подтопления территории дождевыми и талыми водами |
| 3.4 | Реконструкция ливневой канализации по ул. Мира от ул. Мира, 30 до ул. Благовещенская (d=300 мм l=61 м) |  | 100 % |  |  |  | Обеспечение гарантированного режима водоотведения дождевых, талых сточных вод |