Приложение

к постановлению Администрации

города Вологды

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения городского округа города Вологды

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Загрязняющее вещество | Единицы измерения | Норматив состава сточных вод |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/л | **300,0** |
| 2 | БПК 5 | мг/л | **300,0** |
| 3 | ХПК | мг/л | **500,0** |
| 4 | Аммоний-ион | мг/л | **25,0** |
| 5 | Фосфор фосфатов | мг/л | **12,0** |
| 6 | Сульфат-анион | мг/л | **100,0** |
| 7 | Фенолы | мг/л | **0,02** |
| 8 | Нефтепродукты | мг/л | **0,75** |
| 9 | Жиры | мг/л | **50,0** |